Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę odczynników do testowania, drobnego sprzętu laboratoryjnego, zestawu sit laboratoryjnych, żelu krzemionkowego z indykatorem wilgotności na potrzeby projektu pn.:

Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski

Znak sprawy: ROBiA PN/1/02/14

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U.2013.907 j. t.)

| ZATWIERDZAM z upoważnienia Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Prezes: Paweł Kojs |  |
| --- | --- |

Mikołów, 27 lutego 2014 r.

- Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie pn. „Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce”,

ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów

NIP 635-183-02-27; REGON 242840994

Telefon: (32) 779 76 02

Adres mailowy: radaogrodow@gmail.com

Strona internetowa Zamawiającego: http://radaogrodowbotanicznych.wordpress.com/

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00

- Tryb udzielenia zamówienia

# Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t.), zwaną dalej „Ustawą PZP”.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do testowania, drobnego sprzętu laboratoryjnego, zestawu sit laboratoryjnych, żelu krzemionkowego z indykatorem wilgotności na potrzeby projektu pn.: Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski .

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych wg podziału na części, zwanych także w dalszej części SIWZ pakietami:

1 część: odczynniki do testowania - 5 kompletów

2 część: drobny sprzęt laboratoryjny - 5 kompletów

3 część: zestaw sit laboratoryjnych - 3 komplety

4 część: żel krzemionkowy (silica gel) z indykatorem wilgotności - 75 kg

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 – 1.4 do SIWZ.

Kody CPV:

33696500-0 Odczynniki laboratoryjne

33696300-8 Odczynniki chemiczne

33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane,

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne

- Termin wykonania zamówienia:

Część 1 - 6 tygodni od zawarcia umowy

Część 2 - 6 tygodni od zawarcia umowy

Część 3 – 6 tygodni od zawarcia umowy

Część 4 - 6 tygodni od zawarcia umowy

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP (załącznik nr 3 do SIWZ).

    - posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP (załącznik nr 3 do SIWZ).

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP (załącznik nr 3 do SIWZ).

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP (załącznik nr 3 do SIWZ).

  - Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6 i 7 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia w/w warunki. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP (załącznik nr 3 do SIWZ).

- Wykaz dokumentów, których żąda Zamawiający, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 Ustawy PZP, zgodne z załącznikiem nr 4 do SIWZ;

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - informację stanowiącą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy PZP, albo informację, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej;

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada – zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 7.2 SIWZ – dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokument(y), o którym(ch) mowa powyżej powinien(ny) być wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

  - Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 3 ust. 1-3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013.231).

- Wykaz pozostałych dokumentów:

  - uzupełniony(e) szczegółowy(e) wykaz(y) wymaganych parametrów – zgodnie z załącznikiem 
nr 1.1 – 1.4 do SIWZ;

  - wypełniony formularz oferty, zgodny z załącznikiem nr 2 do SIWZ;

  - ewentualny wykaz części zamówienia, które wykonawca powierzy podwykonawcom (brak wykazu oznacza, że zamówienie w całości zostanie zrealizowane przez wykonawcę),

  - pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, jeżeli osoba podpisana nie jest wymieniona w dokumencie rejestracyjnym wykonawcy, jako uprawniona do jego reprezentowania. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie.

  - Oświadczenie o ważności dostarczanych odczynników (dla część 1 zamówienia) i żelu krzemionkowego (dla część 4 zamówienia) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ;

Dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, za wyjątkiem pełnomocnictwa, które powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie winni sporządzić ofertę zgodnie z art. 23 Ustawy PZP.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

  - Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Katarzyna Galej.

  - W kontaktach z Zamawiającym preferuje się sposób porozumiewania się drogą elektroniczną (adres poczty elektronicznej, jak w pkt 1 SIWZ), co nie wyklucza formy pisemnej.

- Wymagania dotyczące wadium:

  - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Termin związania ofertą:

30 dni licząc od daty złożenia oferty.

- Opis sposobu przygotowania ofert:

  - Ofertę stanowią następujące dokumenty:

    - uzupełniony(e) szczegółowy(e) wykaz(y) wymaganych parametrów – zgodnie z załącznikiem nr 1.1 – 1.4 do SIWZ;

    - wypełniony formularz oferty, zgodny z załącznikiem nr 2 do SIWZ;

    - oświadczenie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ;

    - oświadczenie z art. 24 ust 1 Ustawy PZP, zgodne z załącznikiem nr 4 do SIWZ;

    - ewentualny wykaz części zamówienia, które wykonawca powierzy podwykonawcom (brak wykazu oznacza brak podwykonawców);

    - pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, jeżeli osoba podpisana nie jest wymieniona w dokumencie rejestracyjnym wykonawcy, jako uprawniona do jego reprezentowania;

    - dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy, przygotowane wg wykazu zawartego w pkt 6 i 7 SIWZ, zgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013.231);

    - informacja stanowiąca listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy PZP, albo informacja, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej;

    - Oświadczenie o ważności dostarczanych odczynników (dla część 1 zamówienia) i żelu krzemionkowego (dla część 4 zamówienia) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ;

  - Oferta powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do występowania w imieniu wykonawcy (dalej „Osoby uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez pełnomocnika, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopia poświadczona notarialnie dla Osoby uprawnionej do reprezentowania jednego wykonawcy lub konsorcjum.

  - Każdy wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

  - Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem:

„Oferta na dostawę odczynników do testowania, drobnego sprzętu laboratoryjnego, zestawu sit laboratoryjnych, żelu krzemionkowego z indykatorem wilgotności.

Nie otwierać przed dniem 07.03.2014 r., do godz. 12.30”

  - Na kopertach należy podać nazwę i adres wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty, w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

  - Składanie ofert do dnia 07.03.2014r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego – Mikołów (43-190), ul. Sosnowa 5, Sekretariat Stowarzyszenia Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce,

  - Otwarcie ofert w dniu 07.03.2014r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego – Mikołów (43-190), ul. Sosnowa 5 (sala turkusowa).

- Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:

  - Cenę stanowi całkowity koszt ponoszony przez Zamawiającego.

  - Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena – 100%

Cno

------ x 100 pkt = … pkt,

Cbo

gdzie „Cno” oznacza cenę najtańszej oferty, „Cbo” – cenę badanej oferty.

  - Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów, 
zgodnie z powyższym kryterium oceny ofert.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli ofertę o:

    - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

    - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

    - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

    - terminie określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2 Ustawy PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informację, o której mowa w 15.1.1 SIWZ, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

  - Zamawiający prześle wykonawcy umowę listem poleconym.

  - Jeżeli zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający – zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy PZP – będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

  - Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający – zgodnie z art. 94 ust. 2 Ustawy PZP – wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy PZP.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

  - Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

  - Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie PZP oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej określone są w Dziale VI Ustawy PZP.

- Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

- Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy Ustawy PZP oraz Kodeksu cywilnego.

- Wykaz załączników stanowiących integralną część SIWZ:

  - Załącznik nr 1.1-1.4: szczegółowe wykazy wymaganych parametrów dla poszczególnych urządzeń („Specyfikacje techniczne”);

  - Załącznik nr 2: „Formularz oferty”;

  - Załącznik nr 3: „Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP”;

  - Załącznik nr 4: „Oświadczenie zgodne z art. 24 ust. 1 Ustawy PZP”;

  - Załącznik nr 5: „Wzór umowy”;

  - Załącznik nr 6: „Oświadczenie o przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej”;

  - Załącznik nr 7: „Oświadczenie o ważności dostarczanych odczynników (dla część 1 zamówienia) i żelu krzemionkowego (dla część 4 zamówienia);

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE

I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA - DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY – 5 KOMPLETÓW

1. Zamawiający dopuszcza przedłożenie oferty inne wielkości opakowań, przy zachowaniu sumarycznej ilości produktu.

2. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przez Wykonawcę drobny sprzęt laboratoryjny objęty przedmiotem niniejszego postępowania:

a) był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie był przedmiotem praw osób trzecich,

b) spełniał wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie,

c) posiadał odpowiednie pozwolenia dopuszczające do obrotu na terytorium Polski

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem na własny koszt i ryzyko, w miejsce wskazane przez Zamawiającego,

4. Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań dotyczących realizacji zamówienia zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

- KOMPLET: DLA LEŚNEGO BANKU GENÓW KOSTRZYCA

| Drobny sprzęt laboratoryjny dla LBG Kostrzyca |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zamawianego produktu i jego parametry | Ilość zamawiana [szt./op.] | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE Nazwa producent i nr katalogowy |
| 1 | Rękawiczki jednorazowego użytku, bezpudrowe, niestertylne nitrylowe, powierzchnia teksturowana, ułatwiająca prace w przypadku zamoczenia, rozmiar XS; opakowanie 200 szt. | 2 op. | TAK |  |
| 2 | Rękawiczki jednorazowego użytku, bezpudrowe, niestertylne nitrylowe, powierzchnia teksturowana, ułatwiająca prace w przypadku zamoczenia, rozmiar S; opakowanie 200 szt. | 2 op. | TAK |  |
| 3 | Zlewka plastikowa z tłoczoną skalą (skala o innym kolorze niż zlewka) i uchwytem, podziałka co 2 ml, pojemność 500 ml | 1szt. | TAK |  |
| 4 | Zlewka plastikowa z tłoczoną skalą (skala o innym kolorze niż zlewka) i uchwytem, podziałka co 2 ml, pojemność 1000 ml | 1szt. | TAK |  |
| 5 | Zlewka plastikowa z tłoczoną skalą (skala o innym kolorze niż zlewka) i uchwytem, podziałka co 2 ml, pojemność 3000 ml | 1 szt. | TAK |  |
| 6 | Lejek polipropylenowy, średnica 150 mm, dł. 220 mm 1szt. | 1szt. | TAK |  |
| 7 | Szalki Petriego ø 40 mm, pakowane po 50 szt. | 300 szt. | TAK |  |
| 8 | Szalki Petriego ø 80 mm, pakowane po 50 szt. | 250 szt. | TAK |  |
| 9 | Pipeta automatyczna jednokanałowa; 1-10 ml; zmienna objętość; w pełni autoklawowalna; blokada zadanej pojemności; regulacja długości zrzutnika; możliwość nastawienia objętości przyciskiem do pipetowania; 1 szt. | 1 szt. | TAK |  |
| 10 | Końcówki do pipety o poj. 1-10 ml, 1000 szt. | 1 op. | TAK |  |
| 11 | Zlewka szklana z wylewem i podziałką, 25 ml | 5 szt. | TAK |  |
| 12 | Pudełko polipropylenowe do zamrażarki 130x130x50 mm (przezroczyste), zaw. wkład 9x9 | 10 szt. | TAK |  |
| 13 | Tryskawka; polietylen; szeroka szyjka; poj. 250 ml; | 4 szt. | TAK |  |
| 14 | Pipeta automatyczna jednokanałowa; objętość 20÷200 ul; możliwość nastawienia objętości za pomocą przycisku pipetowania; w pełni autoklawowalna; blokada zadanej pojemności; regulacja długości zrzutnika;1 szt. | 1 szt. | TAK |  |
| 15 | Końcówki do pipety o poj. 20÷200 ul; 1000 szt.; Typ Gilson | 1op. | TAK |  |
| 16 | Pojemniki na glebę o wymiarach: szer. 20 cm, głębokość 30 cm, wys. 15 cm | 30 szt. | TAK |  |

II. KOMPLET: DLA OGRODU BOTANICZNEGO UMCS W LUBLINIE

| Lp. | Nazwa zamawianego produktu i jego parametry |  | Ilość zamawiana [szt./opakow.] |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE Nazwa producent i nr katalogowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rękawiczki jednorazowego użytku, bezpudrowe, niestertylne nitrylowe, powierzchnia teksturowana, ułatwiająca prace w przypadku zmoczenia rozmiar L, opakowanie 200szt |  | 2 op. | TAK |  |  |
|  |  | Rękawiczki jednorazowego użytku, bezpudrowe, niestertylne nitrylowe, powierzchnia teksturowana, ułatwiająca prace w przypadku zmoczenia rozmiar M, opakowanie 200szt |  | 2 op. | TAK |  |  |
|  |  | Pompka do pipet o pojemności do 25 ml |  | 1szt. | TAK |  |  |
|  |  | Zlewka plastikowa z tłoczoną skalą (skala o innym kolorze niż zlewka) i uchwytem, podziałka co 2 ml, pojemność 500 ml |  | 2 szt. | TAK |  |  |
|  |  | Zlewka plastikowa z tłoczoną skalą (skala o innym kolorze niż zlewka) i uchwytem, podziałka co 2 ml, pojemność 1000 ml |  | 1szt. | TAK |  |  |
|  |  | Zlewka plastikowa z tłoczoną skalą (skala o innym kolorze niż zlewka) i uchwytem, podziałka co 2 ml, pojemność 3000 ml |  | 1szt. | TAK |  |  |
|  |  | Mieszadełko magnetyczne pokryte teflonem, okrągłe, paczka 10 szt., 9x30 mm |  | 1 op. | TAK |  |  |
|  |  | Lejek polipropylenowy, średnica 150 mm, dł. 220 mm 1szt. |  | 1 szt. | TAK |  |  |
|  |  | Szalki Petriego szklane 40 mm |  | 20 szt. | TAK |  |  |
|  |  | Szalki Petriego szklane 80 mm |  | 50 szt. | TAK |  |  |
|  |  | Szalki Petriego szklane 100 mm |  | 20 szt. | TAK |  |  |
|  |  | Bagietka średnica 7 mm, dł 300 mm, |  | 5 | TAK |  |  |
|  |  | Pipeta wielomiarowa, skalowana na wylew całkowity, klasa AS, pojemność 25 ml, podziałka 0,1 ml |  | 1 szt. | TAK |  |  |
|  |  | Automatyczna zmienno-pojemnościowa pipeta laboratoryjna z wydmuchem i wyrzutnikiem, posiadająca antyseptyczny uchwyt zawierający aktywne jony srebra, autoklawowalny zrzutnik w temp. 121°C, wyposażona w AVG- mechanizm zapewniający precyzję i dokładność, unikatowy uchwyt regulowany w zakresie 120˚, zmienny wybór pojemności z mechanizmem blokującym pipeta zbudowana jest z materiałów wykazujących odporność na odczynniki chemiczne, światło UV i wilgotność, z blokadą pojemności, mechanizm Advanced Volume Gearing (AVG), zmienna objętość w przedziale 1÷10 μl µTip ze skokiem co 0,01 μl |  | 1szt. | TAK |  |  |
|  |  | Automatyczna zmienno-pojemnościowa pipeta laboratoryjna z wydmuchem i wyrzutnikiem, posiadająca antyseptyczny uchwyt zawierający aktywne jony srebra, autoklawowalny zrzutnik w temp. 121°C, wyposażona w AVG- mechanizm zapewniający precyzję i dokładność, unikatowy uchwyt regulowany w zakresie 120˚, zmienny wybór pojemności z mechanizmem blokującym pipeta zbudowana jest z materiałów wykazujących odporność na odczynniki chemiczne, światło UV i wilgotność, z blokadą pojemności, mechanizm Advanced Volume Gearing (AVG), zmienna objętość w przedziale 10÷100 μl ze skokiem co 0,2 μl |  | 1 szt. | TAK |  |  |
|  |  | Mieszadło magnetyczne z grzaniem, np. RT2 Basic Hotplate Stirrer z regulacją obrotów w przedziale 50-2000 obr./min. Minimalna objętość cieczy 2 l, max obciążenie minimum 25 kg. Płyta grzewcza z aluminium pokrytym ceramiką, o mocy nie mniejszej jak 600W. Wymiary zewnętrzne nie większe jak (szer. x głęb. x wys.): 161 x 290 x 100 mm |  | 1szt. | TAK |  |  |
|  |  | Końcówki do pipet niesterylne o zakresie 0,5÷10 μl µTip, pakowane w torbie po 1000 szt., typ Finnpipette |  | 1op. | TAK |  |  |
|  |  | Końcówki do pipet niesterylne o zakresie 10÷100 μl, pakowane w torbie po 1000 szt., typ Finnpipette |  | 1op. | TAK |  |  |
|  |  | Zlewka szklana z wylewem i podziałką, 5 ml |  | 5 szt. | TAK |  |  |
|  |  | Zlewka szklana z wylewem i podziałką, 25 ml |  | 5 szt. | TAK |  |  |
|  |  | Zlewka szklana z wylewem i podziałką, 100 ml |  | 5 szt. | TAK |  |  |
|  |  | Zlewka szklana z wylewem i podziałką, 250 ml |  | 5 szt. | TAK |  |  |
|  |  | Zestaw 20 pojemników wraz z pokrywkami do zamrażania próbek. Odporność na temperatury w zakresie min. od -40°C do +95°C. Pojemność pojemników to: • 4 szt. x 250 ml • 4 szt. x 500 ml • 4 szt. x 750 ml • 4szt. x 1000 ml niskie • 3 szt. x 1000 ml wysokie • 1 szt. x 2500 ml |  | 1 kpl. | TAK |  |  |
|  |  | Tryskawka, polietylen, szeroka szyjka, 250 ml. |  | 1szt. | TAK |  |  |

III. KOMPLET: DLA OGRODU BOTANICZNEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

| Lp. | Nazwa zamawianego produktu i jego parametry |  | Ilość zamawiana [szt.] | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE Nazwa producent i nr katalogowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rękawiczki jednorazowego użytku, bezpudrowe, niestertylne nitrylowe, powierzchnia teksturowana, ułatwiająca prace w przypadku zmoczenia rozmiar S, 2 opakowania po 200 szt. | 2 op. | TAK |  |  |
|  |  | Rękawiczki jednorazowego użytku, bezpudrowe, niestertylne nitrylowe, powierzchnia teksturowana, ułatwiająca prace w przypadku zmoczenia rozmiar M, 2 opakowania po 200 szt. | 2op. | TAK |  |  |
|  |  | Rękawiczki jednorazowego użytku, bezpudrowe, niestertylne nitrylowe, powierzchnia teksturowana, ułatwiająca prace w przypadku zmoczenia rozmiar L, 2 opakowania po 200 szt. | 2op. | TAK |  |  |
|  |  | Pompka do pipet o pojemności do 25 ml, | 1szt. | TAK |  |  |
|  |  | Zlewka plastikowa z tłoczoną skalą (skala o innym kolorze niż zlewka) i uchwytem, podziałka co 2 ml, pojemność 50 ml, | 1szt. | TAK |  |  |
|  |  | Zlewka plastikowa z tłoczoną skalą (skala o innym kolorze niż zlewka) i uchwytem, podziałka co 2 ml, pojemność 100 ml, | 1szt. | TAK |  |  |
|  |  | Zlewka plastikowa z tłoczoną skalą (skala o innym kolorze niż zlewka) i uchwytem, podziałka co 2 ml, pojemność 250 ml, | 1szt. | TAK |  |  |
|  |  | Zlewka plastikowa z tłoczoną skalą (skala o innym kolorze niż zlewka) i uchwytem, podziałka co 2 ml, pojemność 500 ml, | 1szt. | TAK |  |  |
|  |  | Lejek polipropylenowy, średnica 50mm, dł. 85 mm | 3 szt. | TAK |  |  |
|  |  | Lejek polipropylenowy, średnica 100 mm, dł. 155 mm | 3szt. | TAK |  |  |
|  |  | Lejek polipropylenowy, średnica 150 mm, dł. 220 mm | 3szt. | TAK |  |  |
|  |  | Cylinder miarowy wysoki z polimetylopentenu, pojemność 10 [ml], | 1 szt. | TAK |  |  |
|  |  | Cylinder miarowy wysoki z polimetylopentenu, pojemność 50 [ml], | 1 szt. | TAK |  |  |
|  |  | Cylinder miarowy wysoki z polimetylopentenu, pojemność 100 [ml], | 1szt. | TAK |  |  |
|  |  | Cylinder miarowy wysoki z polimetylopentenu, pojemność 250 [ml], | 1szt. | TAK |  |  |
|  |  | Szalki Petriego 80 mm | 20 szt. | TAK |  |  |
|  |  | Szalki Petriego 100 mm, | 20 szt. | TAK |  |  |
|  |  | Szalki Petriego 150 mm, | 20 szt. | TAK |  |  |
|  |  | Zlewka szklana z wylewem i podziałką 5 m | 5 szt. | TAK |  |  |
|  |  | Zlewka szklana z wylewem i podziałką 25 m | 5 szt. | TAK |  |  |
|  |  | Zlewka szklana z wylewem i podziałką 100 m | 5 szt. | TAK |  |  |
|  |  | Zlewka szklana z wylewem i podziałką 250 m | 5 szt. | TAK |  |  |
|  |  | Bagietka średnica 7 mm, dł. 300 mm, | 2 szt. | TAK |  |  |
|  |  | Pipeta wielomiarowa, skalowana na wylew całkowity, klasa AS pojemność 25 ml, podziałka 0,1 ml | 3 szt. | TAK |  |  |
|  |  | końcówki do igły preparacyjnej uniwersalnej gr.0,60 mm op.5szt | 2 szt. | TAK |  |  |
|  |  | Rękojeść uniwersalna do igieł preparacyjnych, dł. 130 mm, wykonana ze stali nierdzewnej, w komplecie dwie końcówki proste (0,2 mm i 0,6 mm) | 4 szt. | TAK |  |  |
|  |  | pojemnik kwadratowy FRESHBOX, 5 szt. komplet; pojemność 0,4l; 0,7l;1,2l;2,0l;3,0l) | 2 szt. | TAK |  |  |
|  |  | pojemnik FRESHBOX wysoki 2,0l | 3 szt. | TAK |  |  |
|  |  | Pojemnik FRESHBOX prostokątny 5szt. Komplet pojemność 0,2l;0,7;1,2l;2,0l;3,0l | 2 kpl. | TAK |  |  |

IV. KOMPLET: DLA POLSKIEJ AKADEMII NAUK OGRODU BOTANICZNEGO – CENTRUM ZACHOWANIA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ W POWSINIE WARSZAWIE

| L.p. | Nazwa zamawianego produktu i jego parametry | Ilość zamawiana [szt.] | odczynnik wymagany | Odczynnik oferowany TAK/NIE Nazwa producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pipeta automatyczna, wielomiarowa zakres: 0,2 - 2 μl, np. model P2N | 1szt. | TAK |  |
|  | Pipeta automatyczna, wielomiarowa; zakres: 1 - 10 μl, np. model P10N | 1szt. | TAK |  |
|  | Pipeta automatyczna, wielomiarowa, zakres: 2 - 20 μl, np. model P20N | 1szt. | TAK |  |
|  | Pipeta automatyczna, wielomiarowa, zakres: 20 - 200 μl, np. model P200N | 1szt. | TAK |  |
|  | Pipeta automatyczna, wielomiarowa, zakres: 0,1 - 1,0 ml, np. model P1000N | 1szt. | TAK |  |
|  | Pipeta automatyczna, wielomiarowa, zakres: 0,5 - 5,0 ml, np. model P5000 | 1szt. | TAK |  |
|  | Pudełko z końcówkami ze wzmocnieniami (nóżki) na każdym rogu | 2szt. | TAK |  |
|  | Otwieracze do probówek typu eppendorf 1,5/2ml dla wersji zakręcanych jak i wciskanych | 3szt. | TAK |  |
|  | Dwustronny blok chłodzący na min 36 probówek 1,5/2ml na jednej stronie i min 1 płytkę 96 dołkowa lub 12 pasków (stripów) 0,2ml oraz min 10 probówek 1,5/2ml po drugiej stronie. | 1 szt. | TAK |  |
|  | Pasująca karuzela do pipet – statyw z obrotową główką na min siedem pipet | 1szt. | TAK |  |
|  | Rękawiczki jednorazowego użytku, bezpudrowe, niestertylne nitrylowe, powierzchnia teksturowana, ułatwiająca prace w przypadku zmoczenia rozmiar S (6-7), opakowanie 200szt | 6 op. | TAK |  |
|  | Rękawiczki jednorazowego użytku, bezpudrowe, niestertylne nitrylowe, powierzchnia teksturowana, ułatwiająca prace w przypadku zmoczenia rozmiar M (7-8), opakowanie 200szt | 10 op. | TAK |  |
|  | Rękawiczki jednorazowego użytku, bezpudrowe, niestertylne nitrylowe, powierzchnia teksturowana, ułatwiająca prace w przypadku zmoczenia rozmiar L (8-9), opakowanie 200szt | 9 op. | TAK |  |
|  | Płytki petriego z wentylacją 90x20mm, | 3 szt. | TAK |  |

Charakterystyka pipet:

Zestaw sześciu pipet automatycznych, wielomiarowych z wyposażeniem o zakresach:

0,2-2ul

1-10ul

2-20ul

20-200ul

100-1000ul

500-5000ul

Tłok pipety wykonany ze stali nierdzewnej.

Uchwyt i trzon pipety wykonane w 100% z PVDF.

Dolna część pipety wykonana z autoklawowalnego materiału.

Możliwość zmiany objętości dwoma niezależnymi pokrętłami, z których jedno powinno być umieszczone w głowicy tłoka.

Możliwość zastosowania zrzutnika końcówek plastikowego lub stalowego

Konstrukcja pipety niewymagająca smarowania elementów uszczelniających (suche uszczelnienie)

Możliwość samodzielnej wymiany uszczelki przez operatora.

Dodatkowy element barwny  personalizujący pipetę (np. kolorowa opaska).

Kolorowy tłok dla każdego modelu inny (ułatwia wybór odpowiednich końcówek)

Trzy zawieszki samoprzylepne.

Wszystkie parametry powinny być potwierdzone odpowiednim zapisem w oryginalnych katalogu producenta

V. KOMPLET: DLA ŚOB W MIKOŁOWIE

| L.p. | Nazwa zamawianego produktu i jego parametry | Ilość zamawiana [szt.] | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE Nazwa producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw automatycznych, zmienno-pojemnościowych pipet laboratoryjnych GLP-KIT z wyrzutnikiem (3 pipety o zakresach od 1 ÷ 1000 µl), model F1-ClipTip Finnpipette W skład zestawu wchodzą: - pipeta o poj. 1 – 10 µl mikro - pipeta o poj. 10 – 100 µl - pipeta o poj. 100 – 1000 µl - statyw na 6 szt. pipet F-stand - zestaw końcówek do pipet F1-ClipT Osobny przycisk do zrzucania końcówek, ustawianie objętości mechaniczne, stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki, barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki, antyseptyczny uchwyt zawierający aktywne jony srebra, możliwość autoklawowania zrzutnika w temp. 121oC przez 20 min, unikatowy uchwyt regulowany w zakresie 120˚, pipety muszą posiadać certyfikat IVD oraz CE. Gwarancja minimum 36 miesięcy. | 1 komplet | TAK |  |
|  | Szalki petriego szklane, śr. 40 mm, | 60 szt. | TAK |  |
|  | Szalki Petriego szklane, śr. 80 mm, | 60 szt. | TAK |  |
|  | Szpatułko-łyżeczka z małym ostrzem, okrągła wykonana ze stali szlachetnej. Posiada z jednej strony proste ostrze, a z drugiej zaokrągloną łyżeczkę. Autoklawowalna. Szerokość ostrza min. 5 mm, dł. całkowita min. 185 mm | 1 szt. | TAK |  |
|  | Mieszadło magnetyczne z grzaniem, z regulacją obrotów w przedziale 50-2000 obr./min. Wub większym Minimalna objętość cieczy 2 l, max obciążenie minimum 25 kg. Płyta grzewcza z aluminium pokrytym ceramiką, o mocy nie mniejszej jak 600W. Wymiary zewnętrzne nie większe jak (szer. x głęb. x wys.): 161 x 290 x 100 mm | 1 szt. | TAK |  |

Parametry z powyższych tabel podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

|  | ………………………………………………….. Podpis Osoby (osób) uprawnionej(ych) |
| --- | --- |

Załącznik nr 1.2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE

II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA - ODCZYNNIKI DO TESTOWANIA – 5 KOMPLETÓW

1. Zamawiający dopuszcza przedłożenie oferty na inne wielkości opakowań, przy zachowaniu sumarycznej ilości produktu.

2. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji niniejszego zamówienia odczynniki posiadały termin ważności do użycia co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy.

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z dostawą odczynników następujące dokumenty:

a) Kartę charakterystyki Substancji/Preparatów w języku polskim,

b) Świadectwo kontroli jakości odczynników wchodzących w skład zestawu, wystawione przez producenta.

4. Dostarczone odczynniki muszą posiadać oryginalne, czytelne etykiety na opakowaniach

5. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia potwierdzającego termin ważności oferowanych odczynników oraz dostarczenie do siedziby wraz z ofertą ww. dokumentów. Druk oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

6. Wymagane jest, aby Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących przedmiotu zamówienia przedstawił w swojej ofercie informację o oferowanych odczynnikach wg załącznika nr 1.2 do SIWZ.

7. Wymaga się, aby zaoferowane przez Wykonawcę odczynniki objęty przedmiotem niniejszego postępowania:

a) były fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie były przedmiotem praw osób trzecich,

b) spełniały wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie,

c) posiadały odpowiednie pozwolenia dopuszczające do obrotu na terytorium Polski

8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem na własny koszt i ryzyko, w miejsce wskazane przez Zamawiającego,

9. Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań dotyczących realizacji zamówienia zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

- KOMPLET: DLA LEŚNEGO BANKU GENÓW KOSTRZYCA

| Odczynniki do testowania |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zamawianego produktu i jego parametry | Ilość zamawiana [szt.] | Odczynnik wymagany | Odczynnik oferowany TAK/NIE Nazwa producent i nr katalogowy |
|  | Alkohol etylowy 96%, CZDA, (opakowania po 0,5 l) razem 8 l | 8 l | TAK |  |
|  | Pożywki na szalkach Petriego śr. 90mm Agar CASO (TSA); op= 20 szt. | 13 op. | TAK |  |
|  | Agar kazeinowo-sojowy (TSA) (op.= 0,5 kg) | 1 szt. | TAK |  |
|  | Podchloryn sodu (op.= 1 l) | 9 l | TAK |  |
|  | Bibuła filtracyjna jakościowa 3W 58x58CM (op.= 250 szt.) | 2 op. | TAK |  |
|  | Bibuła jakościowa średnia 45x56 cm, (op.= 100 szt.) | 3 op. | TAK |  |
|  | Triphenyl tetrazolium chloride (tetrazolium red), opakowania po 20 g | 2 op. | TAK |  |
|  | Na2HPO4 (wodorofosforan sodu), op.= 500 g | 500 g | TAK |  |
|  | Amonu azotan, CZDA, ODCZ. FP (op.= 1kg) | 1 kg | TAK |  |
|  | Sacharoza, CZDA, op.= 1kg | 4 kg | TAK |  |
|  | Kwas naftylo-1-octowy NAA (plant cell culture tested) (op.= 100 g) | 100 g | TAK |  |
|  | Kwas indolilo-3-masłowy IBA (op.= 10 g) | 10 g | TAK |  |
|  | Kwas indolilo-3-octowy IAA op.= 20 g | 20 g | TAK |  |

II. KOMPLET: DLA OGRODU BOTANICZNEGO UMCS W LUBLINIE

| Odczynniki do testowania |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zamawianego produktu i jego parametry | Ilość zamawiana [szt.] | odczynnik wymagany | Odczynnik oferowany TAK/NIE Nazwa producent i nr katalogowy |
|  | Alkohol etylowy 96%, CZDA (opakowania po 0,5 l) | 8 L | TAK |  |
|  | Alkohol etylowy skażony (denaturat) (opakowania po 1 l) | 6 L | TAK |  |
|  | Etanol techniczny 95% (opakowania po 5 l) | 5 op. | TAK |  |
|  | Pożywki na szalkach Petriego śr. 90 mm Agar CASO (TSA) (opakowania po 20 szt.) | 8 op. | TAK |  |
|  | Agar kazeinowo-sojowy (TSA) (opakowania po 0,5 kg) | 1 op. | TAK |  |
|  | Podchloryn sodu (opakowania po 1 l) | 2 l | TAK |  |
|  | Bibuła filtracyjna jakościowa MUNKTELL 3W 58x58 cm (opakowania po 250 szt.) | 1 op. | TAK |  |
|  | Bibuła jakościowa średnica 45x56 cm (opakowania po 100 szt.) | 3 op. | TAK |  |
|  | Triphenyl tetrazolium chloride (tetrazolium red) (opakowania po 20 g) | 1 op. | TAK |  |
|  | Kwas giberelinowy (GA3), czystość nie mniejsza niż 90% (opakowania po 1 g) | 3 op. | TAK |  |
|  | KH2PO4 (potasu diwodorofosforan bezwodny) (opakowania po 500 g) | 1 op. | TAK |  |
|  | Na2HPO4 (wodorofosforan sodu bezwodny) (opakowania po 500 g) | 1 op. | TAK |  |
|  | Amonu azotan, CZDA, ODCZ. FP (opakowania po 1 kg) | 1 op. | TAK |  |
|  | Sacharoza, CZDA-czysta do analiz (opakowania po 1 kg) | 2 op. | TAK |  |
|  | Kwas naftylo-1-octowy NAA (plant cell culture tested) (opakowania po 100 g) | 1 op. | TAK |  |
|  | Kwas indolilo-3-masłowy IBA (opakowania po 10 g) | 1 op. | TAK |  |
|  | Kwas indolilo-3-octowy IAA (opakowania po 20 g) | 1 op. | TAK |  |
|  | Kwas trichlorooctowy (opakowania po 1 kg) | 1 op. | TAK |  |
|  | Kwas 2-nitrobenzoesowy (opakowania po 10 g) | 1 op. | TAK |  |

III. KOMPLET: DLA OGRODU BOTANICZNEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

| Odczynniki do testowania |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zamawianego produktu i jego parametry | Ilość zamawiana [szt.] | odczynnik wymagany | Odczynnik oferowany TAK/NIE Nazwa producent i nr katalogowy |
|  | Alkohol etylowy 96%, CZDA (opakowania po 0,5 l) | 5,5 l | TAK |  |
|  | Alkohol etylowy skażony (denaturat) (opakowania po 1 l) | 6 op. | TAK |  |
|  | Etanol techniczny 95% (opakowania po 5 l) | 4 op. | TAK |  |
|  | Pożywki na szalkach Petriego śr. 90 mm Agar CASO (TSA) (opakowania po 20 szt.) | 8 op. | TAK |  |
|  | Agar kazeinowo-sojowy (TSA) (opakowania po 0,5 kg) | 2 op. | TAK |  |
|  | Podchloryn sodu (opakowania po 1 l) | 2 op. | TAK |  |
|  | Bibuła filtracyjna jakościowa MUNKTELL 3W 58x58 cm (opakowania po 250 szt.) | 1 op. | TAK |  |
|  | Bibuła jakościowa średnica 45x56 cm (opakowania po 100 szt.) | 3 op. | TAK |  |
|  | Triphenyl tetrazolium chloride (tetrazolium red) (opakowania po 20 g) | 1 op. | TAK |  |
|  | Kwas giberelinowy (GA3), czystość nie mniejsza niż 90% (opakowania po 1 g) | 3 op. | TAK |  |
|  | KH2PO4 (potasu diwodorofosforan bezwodny) (opakowania po 500 g) | 1 op. | TAK |  |
|  | Na2HPO4 (wodorofosforan sodu bezwodny) (opakowania po 500 g) | 1 op. | TAK |  |
|  | Amonu azotan, CZDA, ODCZ. FP (opakowania po 1 kg) | 1 op. | TAK |  |
|  | Sacharoza, CZDA-czysta do analiz (opakowania po 1 kg) | 2 op. | TAK |  |
|  | Kwas naftylo-1-octowy NAA (plant cell culture tested) (opakowania po 100 g) | 1 op. | TAK |  |
|  | Kwas indolilo-3-masłowy IBA (opakowania po 10 g) | 1 op. | TAK |  |
|  | Kwas indolilo-3-octowy IAA (opakowania po 20 g) | 1 op. | TAK |  |
|  | Kwas trichlorooctowy (opakowania po 1 kg) | 1 op. | TAK |  |
|  | Kwas 2-nitrobenzoesowy (opakowania po 10 g) | 1 op. | TAK |  |

IV. KOMPLET: DLA POLSKIEJ AKADEMII NAUK OGRODU BOTANICZNEGO – CENTRUM ZACHOWANIA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ W POWSINIE WARSZAWIE

| Odczynniki do testowania |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zamawianego produktu i jego parametry | Ilość zamawiana [szt.] | odczynnik wymagany | Odczynnik oferowany TAK/NIE Nazwa producent i nr katalogowy |
|  | Izopropanol (2-propanol) bezwodny, czystość nie mniejsza niż 99,5% (opakowania po 1 l) | 3 op. | TAK |  |
|  | Metanol bezwodny, czystość nie mniejsza niż 99,93% (opakowania po 1 l) | 2 op. | TAK |  |
|  | Etanol bezwodny, czystość nie mniejsza niż 99,8% (opakowania po 1 l) | 12 op. | TAK |  |
|  | Kwas giberelinowy (GA3), czystość nie mniejsza niż 90% (opakowania po 1 g) | 1 op. | TAK |  |
|  | Sacharoza, CZDA-czysta do analiz (opakowania po 1 kg) | 20 op. | TAK |  |
|  | Pożywka MS do kiełkowania i uprawy roślin in vitro do sporządzenia 50l roztworu | 1 op. | TAK |  |
|  | Hygromycin B - antybiotyk oddziałujący na Streptomyces hygroscopicus (opakowanie po 100 mg) | 3 op. | TAK |  |

V. KOMPLET: DLA ŚOB W MIKOŁOWIE

| Odczynniki do testowania ŚOB |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zamawianego produktu i jego parametry | Ilość zamawiana [szt.] | odczynnik wymagany | Odczynnik oferowany TAK/NIE Nazwa producent i nr katalogowy |
| 1. | Alkohol etylowy 96%, CZDA (opakowania po 0,5L) | 30 op. | TAK |  |
| 2. | Metanol | 3op. | TAK |  |
|  | bezwodny, czystość nie mniejsza niż 99,93% (Opakow. po 1 L) |  |  |  |
| 3. | alkohol etylowy skażony (denaturat), opakowanie po 1 L | 4op. | TAK |  |
| 4. | etanol techniczny 95% (opakowanie po 5 L) | 6 op. | TAK |  |
| 5. | pożywka MS do kiełkowania i uprawy roślin in vitro do sporządzenia 50l roztworu | 1 op. | TAK |  |
| 6. | Agar kazeinowo-sojowy (TSA) (opakowania po 0,5 kg) | 4 op. | TAK |  |
| 7. | podchloryn sodu (Opakow. po 1 L) | 6L | TAK |  |
| 8. | Bibuła filtracyjna jakościowa MUNKTELL 3W 58x58 cm (opakowania po 250 szt.) | 3 op. | TAK |  |
| 9. | Bibuła jakościowa średnica 45x56 cm (Opakow. po 100 szt.) | 6 op. | TAK |  |
| 10. | Triphenyl tetrazolium chloride (tetrazolium red), (opakowania po 20 g) | 2 op. | TAK |  |
| 11. | kwas giberelinowy (GA3), czystość nie mniejsza niż 90% (opakow. po 1 g) | 6 op. | TAK |  |
| 12. | KH2PO4 (potasu diwodorofosforan bezwodny), opakowania po 1 kg | 1 op. | TAK |  |
| 13. | Na2HPO4 (wodorofosforan sodu bezwodny), opakowanie po 1 kg | 1 op. | TAK |  |
| 14. | Amonu azotan, CZDA, ODCZ. FP opakowanie po 1 kg | 2 op. | TAK |  |
| 15. | Sacharoza, CZDA, opakowanie po 1 kg | 6 op. | TAK |  |
| 16. | kwas naftylo-1-octowy NAA (plant cell culture tested) (opakowania po 100 g) | 3 op. | TAK |  |
| 17. | kwas indolilo-3-masłowy IBA (opakowania po 10 g) | 2 op. | TAK |  |
| 18. | kwas indolilo-3-octowy IAA, (opakowania po 20 g) | 2 op. | TAK |  |
| 19. | Kwas trichlorooctowy, (opakowania po 1 kg) | 2 op. | TAK |  |
| 20. | Kwas 2-nitrobenzoesowy (opakowania po 10 g) | 1 op. | TAK |  |
| 21. | woda utleniona 30% c.z.d.a (opakowania po 1 l) | 5 op. | TAK |  |
| 22 | Hygromycin B antybiotyk oddziałujący na Streptomyces hygroscopicus Opakowanie po 100 mg | 3 op. | TAK |  |

Parametry z powyższych tabel podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

|  | ………………………………………………….. Podpis Osoby (osób) uprawnionej(ych) |
| --- | --- |

Załącznik nr 1.3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE

III CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA - ZESTAW SIT LABORATORYJNYCH – 3 KOMPLETY

1. Zamawiający dopuszcza przedłożenie oferty inne wielkości opakowań, przy zachowaniu sumarycznej ilości produktu.

2. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane przez Wykonawcę sita laboratoryjne objęte przedmiotem niniejszego postępowania:

a) były fabrycznie nowe, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie były przedmiotem praw osób trzecich,

b) spełniały wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie,

c) posiadały odpowiednie pozwolenia dopuszczające do obrotu na terytorium Polski

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem na własny koszt i ryzyko, w miejsce wskazane przez Zamawiającego,

4. Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań dotyczących realizacji zamówienia zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

- KOMPLET: DLA OGRODU BOTANICZNEGO UMCS W LUBLINIE

| Sita laboratoryjne 1 komplet (1 komplet = 6 sztuk) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zamawianego produktu i jego parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE Nazwa; producent i nr katalogowy |
|  | Sito o wielkości otworów # 0,3 mm (oczka mają kształt kwadratu o boku 0,3 mm) | TAK |  |
|  | Sito o wielkości otworów # 0,5 mm | TAK |  |
|  | Sito o wielkości otworów # 0,1 mm | TAK |  |
|  | Sito o wielkości otworów # 1,5 mm | TAK |  |
|  | Sito o wielkości otworów # 2 mm | TAK |  |
|  | Sito o wielkości otworów # 2,5 mm | TAK |  |
|  | Sita wykonane zgodnie z normą DIN ISO 3310-1 | TAK |  |
|  | Wysokość każdego sita min. 40 mm | TAK |  |
|  | Obudowa każdego sita wykonana z metalu | TAK |  |
|  | Średnica każdego sita min. 20 cm | TAK |  |

II. KOMPLET: DLA OGRODU BOTANICZNEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

| Sita laboratoryjne 1 komplet (1 komplet = 6 sztuk) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zamawianego produktu i jego parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE Nazwa; producent i nr katalogowy |
|  | Sito o wielkości otworów # 0,3 mm (oczka mają kształt kwadratu o boku 0,3 mm) | TAK |  |
|  | Sito o wielkości otworów # 0,5 mm | TAK |  |
|  | Sito o wielkości otworów # 0,1 mm | TAK |  |
|  | Sito o wielkości otworów # 1,5 mm | TAK |  |
|  | Sito o wielkości otworów # 2 mm | TAK |  |
|  | Sito o wielkości otworów # 2,5 mm | TAK |  |
|  | Sita wykonane zgodnie z normą DIN ISO 3310-1 | TAK |  |
|  | Wysokość każdego sita min. 40 mm | TAK |  |
|  | Obudowa każdego sita wykonana z metalu | TAK |  |
|  | Średnica każdego sita min. 20 cm | TAK |  |

III. KOMPLET: DLA ŚOB W MIKOŁOWIE

| Sita laboratoryjne 1 komplet (1 komplet = 6 sztuk) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zamawianego produktu i jego parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE Nazwa; producent i nr katalogowy |
|  | Sito o wielkości otworów # 0,3 mm (oczka mają kształt kwadratu o boku 0,3 mm) | TAK |  |
|  | Sito o wielkości otworów # 0,5 mm | TAK |  |
|  | Sito o wielkości otworów # 0,1 mm | TAK |  |
|  | Sito o wielkości otworów # 1,5 mm | TAK |  |
|  | Sito o wielkości otworów # 2 mm | TAK |  |
|  | Sito o wielkości otworów # 2,5 mm | TAK |  |
|  | Sita wykonane zgodnie z normą DIN ISO 3310-1 | TAK |  |
|  | Wysokość każdego sita min. 40 mm | TAK |  |
|  | Obudowa każdego sita wykonana z metalu | TAK |  |
|  | Średnica każdego sita min. 20 cm | TAK |  |

Parametry z powyższych tabel podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

|  | ………………………………………………….. Podpis Osoby (osób) uprawnionej(ych) |
| --- | --- |

Załącznik nr 1.4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE

IV CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA - ŻEL KRZEMIONKOWY (SILICA GEL) Z INDYKATOREM WILGOTNOŚCI – 75 KG

1. Zamawiający nie dopuszcza przedłożenia oferty inne wielkości opakowań, przy zachowaniu sumarycznej ilości produktu.

2. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji niniejszego zamówienia żel krzemionkowy z indykatorem wilgotności posiadał termin ważności do użycia co najmniej 6 m-cy od daty dostawy.

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z dostawą żelu krzemionkowego z indykatorem wilgotności następujące dokumenty:

a) Kartę charakterystyki Substancji/Preparatów w języku polskim,

b) Świadectwo kontroli jakości odczynników wchodzących w skład zestawu, wystawione przez producenta.

4. Dostarczony żel krzemionkowy z indykatorem wilgotności muszą posiadać oryginalne, czytelne etykiety na opakowaniach

5. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia potwierdzającego termin ważności oferowanych odczynników oraz dostarczenie do siedziby wraz z ofertą ww. dokumentów. Druk oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

6. Wymagane jest, aby Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących przedmiotu zamówienia przedstawił w swojej ofercie informację o oferowanym żelu krzemionkowym z indykatorem wilgotności wg załącznika nr 1.4 do SIWZ.

7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem na własny koszt i ryzyko, w miejsce wskazane przez Zamawiającego,

8. Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań dotyczących realizacji zamówienia zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

I. KOMPLET: DLA OGRODU BOTANICZNEGO UMCS W LUBLINIE

| Żel krzemionkowy - 17 opakowań po 1,5 kg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE Nazwa; producent i nr katalogowy |
|  | Indykator wilgotności | TAK |  |
|  | Opakowania po 1,5 kg | TAK |  |

II. KOMPLET: DLA OGRODU BOTANICZNEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

| Żel krzemionkowy - 17 opakowań po 1,5 kg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE Nazwa; producent i nr katalogowy |
|  | Indykator wilgotności | TAK |  |
|  | Opakowania 1,5 kg | TAK |  |

III. KOMPLET: DLA ŚOB W MIKOŁOWIE

| Żel krzemionkowy - 17 opakowań po 1,5 kg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE Nazwa; producent i nr katalogowy |
|  | Indykator wilgotności | TAK |  |
|  | Opakowania 1,5 kg | TAK |  |

Parametry z powyższych tabel podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

|  | ………………………………………………….. Podpis Osoby (osób) uprawnionej(ych) |
| --- | --- |

Załącznik 2 do SIWZ

| ………………………………………………………... pieczęć firmowa zawierająca dane adresowe |  |
| --- | --- |
| NIP:…………………………………………………… |  |
| REGON:………………………………………………. |  |
| e-mail:………………………………………………… |  |
| tel./fax:………………………………………………... |  |

OFERTA

na część ………..

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników do testowania, drobnego sprzętu laboratoryjnego, zestawu sit laboratoryjnych, żelu krzemionkowego z indykatorem wilgotności na potrzeby projektu pn.: Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski  (znak sprawy ROBIA PN/1/02/14), składam(y) niniejszą ofertę:

- Oferujemy dostawę:

  - I pakietu (I części zamówienia) za cenę brutto……………………zł, słownie: ……………………………………..;

  - II pakietu (II części zamówienia) za cenę brutto……………………zł, słownie: ……………………………………..;

  - III pakietu (III części zamówienia) za cenę brutto……………………zł, słownie: ……………………………………..;

  - IV pakietu (IV części zamówienia) za cenę brutto……………………zł, słownie: ……………………………………..;

tj. za łączną cenę brutto……………………..zł, słownie:………………………………………………

- Ponadto oświadczam(y), że:

  - zapoznałem (zapoznaliśmy) się z SIWZ i nie wnoszę (nie wnosimy) do niej zastrzeżeń;

  - akceptuję(my) bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ;

  - akceptuję(my) wskazany w SIWZ czas związania ofertą;

  - zamówienie zamierzam(y) wykonać sam(i) / z udziałem innych podmiotów* (właściwe podkreślić, w przypadku udziału podwykonawców należy załączyć do oferty wykaz części zamówienia, które wykonawca powierza wykonać podwykonawcom – brak wykazu oznacza brak podwykonawców).

- W przypadku wybrania mojej (naszej) oferty podajemy imiona, nazwiska oraz stanowiska osób, które należy wpisać do umowy, jako Osobę(y) upoważnioną(one):

  - .................................................................

  - .................................................................

- Na ..... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

| ……………………………………………………. Miejscowość, dnia | ………………………………………………….. Podpis Osoby (osób) uprawnionej(ych) |
| --- | --- |

Załącznik nr 3 do SIWZ

| ……………………………………………………. Nazwa i adres wykonawcy | ………………………………………………….. Miejscowość, dnia |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków wymaganych od wykonawcy, zgodnie z art. 22 ust 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U.2013.907 j.t.)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników do testowania, drobnego sprzętu laboratoryjnego, zestawu sit laboratoryjnych, żelu krzemionkowego z indykatorem wilgotności na potrzeby projektu pn.: Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski  (znak sprawy ROBIA PN/1/02/14)

Ja(My)………………………………………………………………………………….(imię i nazwisko),

w imieniu reprezentowanego przeze mnie (przez nas) podmiotu oświadczam(y), że spełnia on warunki dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- Posiadania wiedzy i doświadczenia;

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

|  | ………………………………………………….. Podpis Osoby (osób) uprawnionej(ych) |
| --- | --- |

Załącznik nr 4 do SIWZ

| ……………………………………………………. Nazwa i adres wykonawcy | ………………………………………………….. Miejscowość, dnia |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia wymaganych od wykonawcy, zgodnie z 
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t.)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników do testowania, drobnego sprzętu laboratoryjnego, zestawu sit laboratoryjnych, żelu krzemionkowego z indykatorem wilgotności na potrzeby projektu pn.: Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski  (znak sprawy ROBIA PN/1/02/14), Ja(My)………………………………………………………………….(imię i nazwisko), w imieniu reprezentowanego przeze mnie (przez nas) podmiotu oświadczam(y), że nie podlega on wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu okoliczności wskazanych przepisami art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t.).

|  | ………………………………………………….. Podpis Osoby (osób) uprawnionej(ych) |
| --- | --- |

Załącznik nr 5 do SIWZ

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu ………………………… 2013 roku w Mikołowie pomiędzy Stowarzyszeniem pn.: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z siedzibą w Mikołowie (43-190), przy ul. Sosnowej 5, NIP 635-183-02-27, reprezentowanym przez:

- …………………......................................…..

- ......................................................................

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

………………………

z siedzibą w …………..(..-…), przy ul. ………………

NIP:………………….

REGON:………………………….

reprezentowanym przez:

- ………………………………………………

- ………………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t.), zwanej dalej „Ustawą PZP”, na dostawę odczynników do testowania, drobnego sprzętu laboratoryjnego, zestawu sit laboratoryjnych, żelu krzemionkowego z indykatorem wilgotności na potrzeby projektu pn.: Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski  (znak sprawy ROBiA PN/1/02/14), zawarta została umowa następującej treści:

§1

- Przedmiotem umowy jest dostawa Pakietu nr ……….. (dalej: „Przedmiot umowy”) dla potrzeb Zamawiającego.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry Sprzętu zawiera załącznik nr …. do niniejszej umowy (zgodny z załącznikiem nr … do SIWZ).

- Strony zgodnie ustalają, że dostawa przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana w nieprzekraczalnym terminie 6 tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy.

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, sprawny i zostanie bezpłatnie dostarczony na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający ustala następujące miejsca dostawy:

  - Leśny Bank Genów Kostrzyca, Miłków nr 300, 58-535 Miłków – dla pakietu 1 kompletu 1; pakietu 2 kompletu 1;

  - Ogród Botaniczny UMCS, ul. Sławinkowska 3, 20-810 Lublin - dla pakietu 1 kompletu 2; pakietu 2 kompletu 2, pakietu 3 kompletu 1, pakietu 4 kompletu 1;

  - Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 165, 60-594 Poznań – dla pakietu 1 kompletu 3; pakietu 2 kompletu 3, pakietu 3 kompletu 2, pakietu 4 kompletu 2;

  - Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie Warszawa (ul. Prawdziwka 2, 02-973 WARSZAWA 76) – dla pakietu 1 kompletu 4; pakietu 2 kompletu 4

  - siedziba Zamawiającego (ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów) dla pakietu 1 kompletu 5; pakietu 2 kompletu 5, pakietu 3 kompletu 3, pakietu 4 kompletu 3.

- Ze strony Zamawiającego odbiór urządzeń dokona osoba/y wskazana/e przez Zamawiającego.

- SIWZ oraz oferta Wykonawcy są integralnymi częściami Umowy. Strony zgodnie postanawiają, iż SIWZ, Oferta Wykonawcy oraz Umowa stanowią integralne dokumenty wzajemnie się uzupełniające i wyjaśniające.

§2

Dostarczony przedmiot zamówienia winien zawierać:

- Ulotki w języku polskim zawierające wszystkie niezbędne informacje;

- Kartę charakterystyki Substancji/Preparatów w języku polskim (dla pakietu II i IV),

- Świadectwo kontroli jakości odczynników wchodzących w skład zestawu, wystawione przez producenta (dla pakietu II i IV).

§3

- Wykonanie dostawy zostanie stwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym, sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do odbioru Sprzętu (dalej: „Uprawniony przedstawiciel”) jest:

  - w przypadku dostawy, o której mowa w § 1 ust. 5.1 niniejszej umowy:…………………….....;

  - w przypadku dostawy, o której mowa w § 1 ust. 5.2 niniejszej umowy:…………………….....;

  - w przypadku dostawy, o której mowa w § 1 ust. 5.3 niniejszej umowy:…………………….....;

  - w przypadku dostawy, o której mowa w § 1 ust. 5.4 niniejszej umowy:…………………….....;

  - w przypadku dostawy, o której mowa w § 1 ust. 5.5 niniejszej umowy:…………………….....;

- Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego, wymienionych w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT.

§4

      - Nadzór nad realizacją niniejszej umowy po stronie Wykonawcy będzie pełnił …………….:

e-mail:………………………………….;

tel. numer:………………………………

§5

- Wartość umowy określa się na kwotę brutto: ……………. zł (słownie złotych ……………….).

- Cena podana w § 5 ust.1 niniejszej umowy zawiera całkowity koszt, który zostanie poniesiony przez Zamawiającego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę określoną w § 5 ust. 1 niniejszej umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z załącznikami w postaci protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§6

      - Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

  - odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności – w wysokości 10% wartości umowy brutto;

  - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wartości umowy brutto;

  - nieterminowej dostawy – w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

  - opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji – w wysokości 0,5% wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

  - opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu jakiejkolwiek dokumentacji wymienionej w § 2 niniejszej umowy – w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

      - Kary umowne Zamawiający będzie potrącał z wymagalnych należności Wykonawcy, aż do ich całkowitej kompensacji.

      - Za szkody powstałe z innych przyczyn Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych.

      - Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§7

            - Zamawiający staje się właścicielem przedmiotu umowy z chwilą podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy. Prawo dokonywania odpisów amortyzacyjnych sprzętu przysługuje Zamawiającemu.

§8

Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach:

- obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę – w takim przypadku wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, określona w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, zostanie obniżona do poziomu nowych cen przedmiotu umowy oferowanych przez Wykonawcę;

- zmiany stawki podatku od towarów i usług – w takim wypadku wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, określona w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, zostanie obliczona z uwzględnieniem nowej stawki VAT;

- zmiany producenta Przedmiotu Umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie Wykonawcy wycofał się z produkcji oferowanych przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – w takim przypadku Wykonawca dostarczy Przedmiot Umowy innego producenta, niż wskazany w ofercie, o parametrach nie gorszych niż te, które zostały podane w ofercie Wykonawcy.

§10

W razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§11

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy PZP, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące odnoszące się do przedmiotu umowy.

      - Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

      - Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.

| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA: |
| --- | --- |
| …………………………………………………... …………………………………………………... | …………………………………………………... …………………………………………………... |

            - Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry Sprzętu (zgodne z załącznikiem nr 1 do SIWZ)

            - Załącznik nr 2 – protokół zdawczo-odbiorczy Przedmiotu umowy.

Załącznik nr 2

do umowy nr………………. z dnia ……………… 2013 r.

…………………, dnia ......................... 2013 r.

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

Zamawiający:

Stowarzyszenie pn. „Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce”

ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów

NIP 635-183-02-27; REGON 242840994

Telefon: (32) 779 76 02,

w imieniu którego odbioru dokonuje:

## ................................................................................................................................................................

(wskazać osoby, które zostały przez Zamawiającego uprawnione do dokonania czynności,

zgodnie z §3 ust. 2 umowy nr ……….. z dnia ………….)

potwierdza przyjęcie do eksploatacji:

## ................................................................................................................................................................

(wpisać przedmiot umowy, zgodnie z częścią zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę)

Uwagi Zamawiającego: …………………………………………………………………………………

Uwagi Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………

| ZA ZAMAWIAJĄCEGO: | ZA WYKONAWCĘ: |
| --- | --- |
| …………………………………………………... …………………………………………………... | …………………………………………………... …………………………………………………... |

Załącznik nr 6 do SIWZ

| ……………………………………………………. Nazwa i adres wykonawcy | ………………………………………………….. Miejscowość, dnia |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE

o przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników do testowania, drobnego sprzętu laboratoryjnego, zestawu sit laboratoryjnych, żelu krzemionkowego z indykatorem wilgotności na potrzeby projektu pn.: Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski  (znak sprawy ROBIA PN/1/02/14) Ja(My)………………………………………………………………….(imię i nazwisko), w imieniu reprezentowanego przeze mnie (przez nas) podmiotu oświadczam(y), że*:

- nie należę/należymy do grupy kapitałowej;

- należę/należymy do grupy kapitałowej.

*niepotrzebne skreślić;

Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu przepisu 
art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U. 2007.50.331 z późn. zm.) do oświadczenia należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

|  | ………………………………………………….. Podpis Osoby (osób) uprawnionej(ych) |
| --- | --- |

Załącznik nr 7 do SIWZ

| ……………………………………………………. Nazwa i adres wykonawcy | ………………………………………………….. Miejscowość, dnia |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników do testowania, drobnego sprzętu laboratoryjnego, zestawu sit laboratoryjnych, żelu krzemionkowego z indykatorem wilgotności na potrzeby projektu pn.: Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski  (znak sprawy ROBIA PN/1/02/14) Ja(My)………………………………………………………………….(imię i nazwisko), w imieniu reprezentowanego przeze mnie (przez nas) podmiotu oświadczam(y), że:

Wszystkie dostarczane w ramach realizacji niniejszego zamówienia odczynniki / żel krzemionkowy z indykatorem wilgotności posiadają aktualny termin ważności, tj. tj. termin ważności wynosi:

Pakiet I (część I zamówienia)       ……………………. miesięcy od daty dostawy;

Pakiet IV (część IV zamówienia) ……………………. miesięcy od daty dostawy;

|  | ………………………………………………….. Podpis Osoby (osób) uprawnionej(ych) |
| --- | --- |

Niewłaściwe skreślić